Raport tehnic

privind verificarea conținutului-cadru al Documentaţiei DALI (cf. HG 907/2016)

| DENUMIRE PROIECT | CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC A MUNICIPIULUI SATU MARE, ZONE NEMODERNIZATE ,JUD. SATU MARE |
| --- | --- |
| NR. PROIECT | 100.1/28.08.2024 |
| PROIECTANT | S.C. AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L. |
| BENEFICIAR | Municipiul Satu Mare |

|  | Există | Lipsă | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| A. PĂRȚI SCRISE |  |  |  |
| - MEMORIU TEHNIC GENERAL |  |  |  |
| - Informații generale privind obiectivul de investiții |  |  |  |
| - Denumirea obiectivului de investiții | X |  |  |
| - Ordonatorul principal de credite/investitor | X |  |  |
| - Ordonatorul de credite (secundar/terțiar) | X |  |  |
| - Beneficiarul investiției | X |  |  |
| - Elaboratorul DALI | X |  |  |
| - Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții |  |  |  |
| - Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză |  |  | Nu este cazul |
| - Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare | X |  |  |
| - Analiza situației existente și identificarea deficențelor | X |  |  |
| - Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții | X |  |  |
| - Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice | X |  |  |
| - Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții (În cazul în care a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se prezintă minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la faza studiu de prefezabilitate) |  |  |  |
| Pentru fiecare scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) se prezintă: |  |  |  |
| - Particularități ale amplasamentului: |  |  |  |
| a) descrierea amplasamentului |  |  |  |
| - localizare – intravilan/extravilan | X |  |  |
| - suprafața terenului |  |  | Nu este cazul |
| - dimensiuni în plan |  |  | Nu este cazul |
| - regim juridic – natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preemțiune, zonă de utilitate publică | X |  |  |
| - informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism |  |  | Nu este cazul |
| b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile |  |  | Nu este cazul |
| c) orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau construite | X |  |  |
| d) surse de poluare existente în zonă |  |  | Nu este cazul |
| e) date climatice și particularități de relief |  |  | Nu este cazul |
| f) existența unor: |  |  |  |
| - rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate |  |  | Nu este cazul |
| - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sausituri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție |  |  | Nu este cazul |
| - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională |  |  | Nu este cazul |
| g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând: |  |  |  |
| - date privind zona seismică |  |  | Nu este cazul |
| - date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice |  |  | Nu este cazul |
| - date geologice generale |  |  | Nu este cazul |
| - date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz |  |  | Nu este cazul |
| - încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare |  |  | Nu este cazul |
| - caracteristici d.p.d.v. hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic |  |  | Nu este cazul |
| - Descrierea d.p.d.v. tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic: |  |  |  |
| - caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții | X |  |  |
| - varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia | X |  |  |
| - echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse | X |  |  |
| - Costurile estimative ale investiției: |  |  |  |
| - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea ăn considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții | X |  |  |
| - costurile estimate de operare pe durată normată de viață/de amortizare a investiției publice | X |  |  |
| - Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz: |  |  |  |
| - studiu topografic |  |  | Nu este cazul |
| - studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului |  |  | Nu este cazul |
| - studiu hidrologic, hidrogeologic |  |  | Nu este cazul |
| - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice |  |  | Nu este cazul |
| - studiu de trafic și studiu de circulație |  |  | Nu este cazul |
| - raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică |  |  | Nu este cazul |
| - studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere |  |  | Nu este cazul |
| - studiu privind valoarea resursei culturale |  |  | Nu este cazul |
| - studiu de specialitate necesare în funcție de specificul investiției |  |  | Nu este cazul |
| - Grafice orientative de realizare a investiției | X |  |  |
| - Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/obțiuni tehnico-economic(e) propuse(e) |  |  |  |
| - Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificare perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință |  |  | Nu este cazul |
| - Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția |  |  | Nu este cazul |
| - Situația utilităților și analiza de consum: |  |  |  |
| - necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz |  |  | Nu este cazul |
| - soluții pentru asigurarea utilităților necesare |  |  | Nu este cazul |
| - Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții: |  |  |  |
| - impactul social și cultural, egalitatea de șanse | X |  |  |
| - estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare | X |  |  |
| - impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz | X |  |  |
| - impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz | X |  |  |
| - impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz |  |  | Nu este cazul |
| - Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionare obiectivului de investiții | X |  |  |
| - Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară | X |  |  |
| - Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate | X |  |  |
| - Analiza de senzitivitate | X |  |  |
| - Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor | X |  |  |
| - Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) |  |  |  |
| - Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, d.p.d.v. tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor | X |  |  |
| - Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) | X |  |  |
| - Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: |  |  |  |
| - obținerea și amenajarea terenului |  |  | Nu este cazul |
| - asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului | X |  |  |
| - soluția tehnică, cuprinzând descrierea, d.p.d.v. tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși | X |  |  |
| - probe tehnologice și teste | X |  |  |
| - Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: |  |  |  |
| - indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care C+M, în conformitate cu devizul general | X |  |  |
| - indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare | X |  |  |
| - indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții | X |  |  |
| - durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni | X |  |  |
| - Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate d.p.d.v. al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice | X |  |  |
| - Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite | X |  |  |
| - Urbanism, acoruri și avize conforme |  |  |  |
| - Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire |  |  | Nu este cazul |
| - Extras de C.F., cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege |  |  | Nu este cazul |
| - Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică | X |  |  |
| - Avize conforme privind asigurarea utilităților | X |  |  |
| - Studiu topografic, vizat de către O.C.P.I. |  |  | Nu este cazul |
| - Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice |  |  | Nu este cazul |
| - Implementarea investiției |  |  |  |
| - Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției | X |  |  |
| - Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare | X |  |  |
| - Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare | X |  |  |
| - Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale | X |  |  |
| - Concluzii și recomandări |  |  |  |
| B. PIESE DESENATE |  |  |  |
| - PLANȘE GENERALE |  |  |  |
| a) plan de amplasare în zonă | X |  |  |
| b) plan de situație | X |  |  |
| c) planuri generale, fațade și secțiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu pentru rezistență și instalații, volumetrii, scheme funcționale, izometrice sau planuri specifice, după caz | X |  |  |
| d) planuri generale, profile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz |  |  | Nu este cazul |
| Pagină de capăt cu semnături, prin care elaboratorul studiului de fezabilitate își însușește și asumă datele și soluțiile propuse, și care conține cel puțin următoarele date: |  |  |  |
| - nr./dată contract | X |  |  |
| - numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect - șef de proiect/director de proiect | X |  |  |
| - semnăturile | X |  |  |
| - ștampila | X |  |  |

In urma analizarii documentatiilor inaintate  va transmitem urmatoarele observatii :

- Documentaţia este complectă şi se poate aviza de către comisia CTE.

Întocmit

Consilier

ing. Murgu Adrian