## Sheet1
Direcția Patrimoniu
| Serviciul Patrimoniu, Concesionări , Închirieri | ANEXA NR. 1 LA HCL. ….............................
Nr. Crt. | Denumire activ | Nr. Inventar | Valoare - lei- | Descriere
1 | TRANSFORMATOR 800 KVA - GARA FERASTRAU 9 | 204630 | 320645.5 | FURNIZARE SI MONTARE TRANSFORMATOR 800 KVA PT POSTUL DE TRANSFORMARE PROIECTAT A ALIMENTA STATII, Sectiunea TRAFO - transformator ermetic in ule 800 KVA - 1 buc, termometru cu 2 contacte, pt transformator ulei - 1 buc., Sectiunea Aparate joasa tensiune: - Tablou JT 1250A cu camp de bare cu electrotehnic, distributia pe faze si PEN (sau PE+N), izolatori suport bare, inchideri macrolon sau tabla - 1 buc, - Buletin verificare metrologica reductori de joasa tensiune - 1 set, separator vertical JT cu actionare pol cu pol cu surub, NH3 - 12 buc., - intrerupator automat debrosabil 1250A, 3 p, 690v, 50kA - 1 buc. , - Reductor JT de masurat curent 720 V, 100/5A - fara transformatoare de curent pt masura BVM inclus - 3 buc., - Siguranta MPR 500v, Grupa 3, 630A - 36 buc. | 0
2 | STATIE DE INCARCARE LENTA AUTOBUZE ELECTRICE | 204685 | 130900 | STATIE DE INCARCARE LENTA AUTOBUZE ELECTRICE Axon Easy 60kw serie QP-12453
3 | STATIE DE INCARCARE RAPIDA AUTOBUZE ELECTRICE | 204686 | 805124.25 | STATIE DE INCARCARE RAPIDA AUTOBUZE ELECTRICE Pantograph Link Charger 300 kw serie QP-12326
4 | AUTOBUZ ELECTRIC KARSAN E-ATA18 | 204683 | 3736241.81 | AUTOBUZ ELECTRIC marca KARSAN tip E-ATA18, nr. total scaune 42+1, nr. total locuri 142+1, serie sasiu NLNM1EML310000158, Tip motor tractiune ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, AVE 130, serie motor 8143023, 8143024, tip/serie compresor KNORR BREMSE K204872P49/014-24202, tip/serie motor compresor KNORR BREMSE 014-24202 tip/serie instalatie climatizare SONGZ LMD-VII-T 24E557240, 24E557237 baterie acumulatori marca CATL, tip LFP serie baterii acumulatori: 001PBADM000001E5M0500048, 001PBADM000001E5M0500047, 001PBADM000001E5M0500049, 001PBADM000001E5M0500046, 001PBADM000001E5M0500050, 001PBADM000001E5M0500051, 001PBADM000001E5M0500052, 001PBADM000001E5M0500053, 001PBADM000001E5M0500054
5 | AUTOBUZ ELECTRIC KARSAN E-ATA18 | 204684 | 3736241.81 | AUTOBUZ ELECTRIC marca KARSAN tip E-ATA18, nr. total scaune 42+1, nr. total locuri 142+1, serie sasiu NLNM1EML510000159, Tip motor tractiune ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, AVE 130, serie motor 8230778, 8230777, tip/serie compresor KNORR BREMSE K204872P49/014-24203, tip/serie motor compresor KNORR BREMSE 014-24203 tip/serie instalatie climatizare SONGZ LMD-VII-T 24E557241, 24E557236 baterie acumulatori marca CATL, tip LFP serie baterii acumulatori: 001PBADM000001E5M0500100, 001PBADM000001E5M0500101, 001PBADM000001E5M0500102, 001PBADM000001E5M0500103, 001PBADM000001E5M0500104, 001PBADM000001E5M0500105, 001PBADM000001E5M0500106, 001PBADM000001E5M0500107, 001PBADM000001E5M0500108
6 | AUTOBUZ ELECTRIC KARSAN E-ATA18 | 204687 | 3736241.81 | AUTOBUZ ELECTRIC marca KARSAN tip E-ATA18, nr. total scaune 42+1, nr. total locuri 142+1, serie sasiu NLNM1EML110000160, Tip motor ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, AVE 130, serie motor 8143026, 8307045, tip/serie compresor KNORR BREMSE K204872P49/015-24203, tip/serie motor compresor KNORR BREMSE 015-24203 tip/serie instalatie climatizare SONGZ LMD-VII-T 24E557239, 24E557238 baterie acumulatori marca CATL, tip LFP serie baterii acumulatori: 001PBADM000001E5M0500055, 001PBADM000001E5M0500058, 001PBADM000001E5M0500061, 001PBADM000001E5M0500062, 001PBADM000001E5M0500059, 001PBADM000001E5M0500056, 001PBADM000001E5M0500057, 001PBADM000001E5M0500060, 001PBADM000001E5M0500063
7 | AUTOBUZ ELECTRIC KARSAN E-ATA12 | 204688 | 2790501.21 | AUTOBUZ ELECTRIC marca KARSAN tip E-ATA12, nr. total scaune 25+1, nr. total locuri 99, serie sasiu NLNC1ELL010000146, Tip motor tractiune ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, AVE 130, serie motor 08152877, tip/serie compresor KNORR BREMSE K204872P49/010, tip/serie motor compresor KNORR BREMSE 010 tip/serie instalatie climatizare SONGZ LMD-VII-T 24E557130 baterie acumulatori marca CATL, tip LFP serie baterii acumulatori: 001PBADM000001E5M0500082, 001PBADM000001E5M0500085, 001PBADM000001E5M0500088, 001PBADM000001E5M0500083, 001PBADM000001E5M0500086, 001PBADM000001E5M0500084, 001PBADM000001E5M0500089 001PBADM000001E5M0500087, 001PBADM000001E5M0500090
TOTAL GENERAL |  |  |  | 15255896.39
Șef Serviciu
Faur Mihaela